Памятка: Как потушить горящую проводку

Возгорание электропроводки чаще всего возникает из-за короткого замыкания. Как правило, короткое замыкание приводит к возникновению пожара, тушить который самостоятельно очень опасно.

4 способа потушить горящую проводку:

- Отключить горящую проводку от источника электроэнергии - вывернуть пробки или отключить автомат защиты, если это в квартире или частном доме, отсоединить аккумулятор, если загорание происходит в машине, и так далее. После этого потушить возгорание имеющимся огнетушителем или любыми подручными средствами: водой, песком, зимой – снегом и т.д.

- Огнетушителем, на корпусе которого есть указание о том, что он разрешен для тушения пожаров класса Е (пожары электроустановок), если по каким-либо причинам обесточить проводку не получается. Обычно для таких целей используют огнетушители углекислотные, порошковые (не все), некоторые аэрозольные и тому подобные.

- Землей или песком, если проводка не обесточена.

- Снежками. Горящую наружную электропроводку в зимнее время можно тушить снежками - они при попадании в место горения достаточно эффективны, безопасны в плане поражения электротоком, а если замкнут горящую проводку, могут вызвать ее отключение в результате срабатывания защиты от короткого замыкания - автомата или плавкой вставки.

ПОМНИТЕ: ни в коем случае нельзя использовать для тушения чего-либо под напряжением воду, воздушно-пенные и химические пенные огнетушители!